## Glossaire SOCOL
GLOSSAIRE SOCOL HARMONISE - DECEMBRE 2025
Notions importantes préalable:
Q = Chaleur
E= Energie Primaire
Selon l'EN12977:
La norme EN12977 distingue clairement les notions de puissance et d'énergie dans le cadre des installations solaires thermiques assemblées sur site. La puissance représente la capacité instantanée d’un composant ou d’un système à transférer ou à produire de l’énergie, typiquement exprimée en watts (W). L’énergie, quant à elle, est la quantité totale de travail réalisé ou de chaleur produite sur une période, exprimée en kilowattheures (kWh) ou joules (J).
P = Puissance
La puissance permet de dimensionner des générateurs, échangeurs ou auxiliaires pour garantir la réponse aux besoins instantanés.
Q = Energie
L’énergie quantifie le rendement global du système sur une saison ou une année, pour valider l’efficacité et justifier les économies réalisées.
Selon En15316
Selon la norme EN15316, les notations Q et W correspondent à des concepts fondamentaux pour le dimensionnement, la simulation et l’évaluation des performances des systèmes de chauffage dans les bâtiments.
Q = Chaleur
Q représente généralement une quantité d’énergie (chaleur) échangée ou délivrée par un système, typiquement exprimée en kilowattheures (kWh) ou mégajoules (MJ).
W = conso Electrique
W désigne la puissance, c’est-à-dire le débit instantané d’énergie (électricité), exprimée en Watts (W), kilowatts (kW) ou mégawatts (MW).
Nomenclature En 52000-1
1ère lettre | Définie la notion d'Energie |  |  | Solaire | S
Q |  |  |  | Appoint | App
| 2nd lettre | Qualifie le "générateur" |  | Utile | U
| App |  |  | Pertes thermiques | Pr
| S | 3ème lettre | précise le type de mesure | ECS | ECS
| Pr | U |  | Bouclage | Bcl
|  |  |  | Piscine | Pis
|  |  |  | Chauffage | Ch
|  |  |  | Auxiliaires | Aux
Qecs | Besoins de chaleur à fournir à l’ECS (Eau Chaude Sanitaire) « aux robinets » (en kWh/an, parfois appelé Besc) – se mesure en aval chaudière après le mitigeur
Qapp | Energie Appoint
QSU ecs | Energie Solaire Utile pour l'ECS
QSU bcl | Energie Solaire Utile au bouclage
QSU pis | Energie solaire Utile au chauffage du bassin de la piscine
Qpr bcl | Pertes du bouclage (ou Distribution), énergie nécessaire à la boucle de distribution pour le maintien en température
Qch | Energie livrée au chauffage
Qsol | Energie solaire transmise à l'échangeur solaire (selon la RE2020)
Fsol | fraction solaire ou taux de couverture solaire (part de solaire dans les besoin) =ESU/Qecs
Vecs | Volume d'ECS consommé
Terminologie dédiée aux PAC SOLAIRES
Fpac | Part de production termique assurée par la PAC
Qpacsol | Energie thermique fournie par le condenseur de la PAC
Wpacsol | Energie électrique consommée par la PAC
Waux | Energie électrique consommée par les auxiliaires nécessaires au fonctionnement de la PAC

## Terminologie actuelle
Schématèque | ADEME | SOCOL | Définition | Unité
|  | BECS | Besoin énergétique pour le soutirage d'eau chaude sanitaire | kWh
|  | Cv* | Capacité calorifique volumique ≈ 1,16 pour l'eau | kWh/'m3.K)
Qapp | Qapp utile | Eapp | Energie apportée par l'appoint | kWh
Qstu, ECS | ESU ECS | Eu | Energie solaire utile produite | kWh
|  | Papp | Pertes du ballon de production ECS dues à l'appoint intégré | kWh
|  | Pbou | Pertes de bouclage | kWh
|  | Tcons | Température de consigne de l'appoint pour l'ECS | °C
|  | TEC | Teméprature d'eau chaude corrigée | °C
|  | TEF | Température d'eau froide (moyenne mensuelle) | °C
Qsol |  |  | Energie solaire de la boucle primaire (glycolée) | kWh
Vecs | Vecs |  | Volume ECS consommé (= volume d'eau froide chauffé) | m3
Qstu, Boucl | ESU Boucl |  | Energie solaire utile apportée au bouclage | kWh
| ESU Ch |  | Energie solaire utile apportée au chauffage | kWh
Tc |  |  | Température capteur | °C
Ta |  |  | Température Haut de Ballon | °C
Tb |  |  | Température Bas de Ballon | °C
TRB |  |  | Température Retour de Bouclage | °C
| Qch |  | Energie livrée au chauffage | kWh
| Qecs |  | Energie livrée exclusivement à l'ECS | kWh
|  | *Cp | Capacité calorifique Massique (autre valeur utilisée) | kWh/(kg.K)