## Notice
Tableau de bord de suivi
Installation Solaire Thermique Collective
DENOMINATION DE L'OPERATION
Précisez Objet (Solaire Collectif, Agricole, Teritaire, Industriel) - Lieu (Ville et Département) - Numéro de la Convention
Maître d’ouvrage :
Personne à contacter : | (:
Correspondant ADEME :
Personne à contacter : | (:
Responsable du suivi :
Personne à contacter : | (:
TYPE D'INSTALLATION SOLAIRE
(nomenclatures : http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passer-a-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref)
Cocher la case correspondante |  | CODES COULEUR :
□ CESC1 ou CESC2 ou CESC3 (APPOINT SEPARE) | Remplir instal TYPE1 et Suivi instal TYPE1 |  | cases de relevés d'index à remplir
□ ET1 ou ET2 (stockage en eau technique, 1 ou 2 échangeurs) | Remplir instal TYPE1 et Suivi instal TYPE1 |  | cases à reporter de l'étude de faisabilité
□ CESC4 = appoint INTEGRE | Remplir instal TYPE2 et Suivi instal TYPE2 |  | cases calculées automatiquement
□ ECS avec valorisation Solaire sur bouclage New CESC_a | Remplir instal TYPE3 et Suivi instal TYPE3
Notice :
Le suivi peut être assuré par le Maître d’Ouvrage avec l’assistance de son installateur ou bien de son exploitant si un contrat adapté le prévoit.
Il est obligatoire et doit être réalisé sur une période de 24 mois minimum.
En tout état de cause, il est conseillé de suivre son installation tout au long de la durée de vie des équipements afin de garantir des performances maximales.
Les valeurs de productivité et de consommations d’eau réelles doivent être comparées avec l'année de référence et également entre le prévisionnel et le réel.
Ce suivi doit permettre au Maître d’Ouvrage d’intervenir rapidement sur son installation en cas d’anomalies, en faisant appel à son installateur ou à son exploitant.
La procédure doit favoriser le bon fonctionnement de l’installation solaire et ainsi réaliser les économies prévues lors de la conception.
Si les conditions décrites en bas de tableaux donnent lieu à vérification, contacter dans les meilleurs délais, l’installateur ou l’exploitant (les cases grisées se remplissent automatiquement et les cases en couleur sont à renseigner; une alerte correspondant à une case qui devient rouge).

## Rappel théorique
Rappel sur la non linéraité entre énergie solaire utile et Volume d'EC puisée
Ex pour un petit sous dimensionnement : 22 m² et 1000 l de stockage pour une conso prévue de 1300 l/j
Ex1. SI la conso réelle est 30 %plus élevée que prévue, ET QUE la productivité est 15% plus élevée que la prévision,
ALORS on croira que l'installation ne marche pas, alors que c'est sensiblement mieux que les 8% annoncés par SOLO !
Ex.2 Inversement, SI la conso réelle 30 % moins élevée que prévue, ET QUE la productivité est 30 % moins élevée que la prévision,
ALORS on trouvera cela formidable alors qu'elle n'aurait dû être que 15 % plus faible !
Puisage en l/j

## Données instal TYPE1
Données à renseigner
La valeur de Qstu (énergie solaire utile) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
SIGNALER LES COMPTEURS PRESENTS SUR L'INSTALLATION OU FOURNIR LE SCHEMA DES COMPTEURS
Energie Solaire Utile
Logements
Tss
Tef
VECsS

## Suivi instal TYPE 1
Tableau de bord de suivi – Année 1 | [8 empty] | Tableau de bord de suivi – Année 2
BALLON AVEC APPOINT SEPARE (shémas ECS 1, 2, 4, EM1, 2) | [8 empty] | BALLON AVEC APPOINT SEPARE (shémas ECS 1, 2, 4, EM1, 2)
Adresse de l’installation: | [8 empty] | Adresse de l’installation:
Date de mise en service : | [8 empty] | Date de mise en service :
Date du début de suivi : | [8 empty] | Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant : | [8 empty] | Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3] | [8 empty] | Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] : | [8 empty] | Surface des capteurs [m²] :
Mois | Index d’ECS relevé sur compteur [m3] | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Volume ECS prévisionnel [m3/mois] | Volume d’ECS consommée réelle [m3] | Ecart % | Retranscrire Valeurs Etude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh/mois] | Index Qstu relevée [kWh] | Energie solaire utile réelle (Qstu, Cf comptage) [kWh] | Ecart % | Mois | Index d’ECS relevé sur compteur [m3] | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Volume ECS prévisionnel [m3/mois] | Volume d’ECS consommée réelle [m3] | Ecart % | Retranscrire Valeurs Etude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh/mois] | Index Qstu relevée [kWh] | Energie solaire utile réelle (Qstu, Cf comptage) [kWh] | Ecart %
0 - (année de référence) | [8 empty] | 0 - (année de référence)
1 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 1 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
2 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 2 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
3 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 3 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
4 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 4 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
5 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 5 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
6 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 6 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
7 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 7 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
8 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 8 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
9 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 9 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
10 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 10 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
11 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 11 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
12 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! | 12 - |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Productivité moyenne annuelle | [6 empty] | #DIV/0! |  | Productivité moyenne annuelle | [6 empty] | #DIV/0!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs) | [8 empty] | (=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
Attention :
Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étuude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage (cf Onglet rappel théorique suivi).
Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 450 kWh/m² (Nord), 550 kWh/m² (Sud), 650 kWh/m² (Med) il est conseillé que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation (l'installateur pourra le cas échéant refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage.)

## Données instal TYPE2
Données à renseigner
DANS LE CAS DU SCHEMA ECS 1a APPOINT INTEGRE UNIQUEMENT |  |  | SIGNALER LES COMPTEURS PRESENTS SUR L'INSTALLATION OU FOURNIR LE SCHEMA DES COMPTEURS
ATTENTION : la mesure du bouclage, parfois très délicate avec des compteurs classiques car faibles Delta T peut fausser les résultats.
On pourra dans ce cas se contenter de relèvé sur le compteur d'énergie primaire uniquement Qstprim
La valeur de Qapp (énergie d'appoint pour l'ECS et le bouclage) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
La valeur de Qecs (énergie fournie à l'eau chaude sanitaire) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
La valeur de Qbcl (énergie de bouclage) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
Energie Solaire Utile
Logements
Vbcl
Tbf
Tss
Tef
VECS
Tbc
VApp
Tf
Tc

## Suivi instal TYPE 2
Tableau de bord de suivi – Année 1 | [19 empty] | Tableau de bord de suivi – Année 2
CAS DE BALLON BI ENERGIE AVEC APPOINT INTEGRE (ECS 1a) | [19 empty] | CAS DE BALLON BI ENERGIE AVEC APPOINT INTEGRE (ECS 1a)
Adresse de l’installation: | [19 empty] | Adresse de l’installation:
Date de mise en service : | [19 empty] | Date de mise en service :
Date du début de suivi : | [19 empty] | Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant : | [19 empty] | Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3] | [19 empty] | Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] : | [19 empty] | Surface entrée capteurs [m²] :
Volume occupé par la partie appoint (ballon de référence Vst) | [6 empty] | m3 | [12 empty] | Volume occupé par la partie appoint (ballon de référence Vst) | [6 empty] | m3
Température moyenne annuelle du local dans lequel repose le ballon | [6 empty] | °C | [12 empty] | Température moyenne annuelle du local dans lequel repose le ballon | [6 empty] | °C
[9 empty] | SI ABSENCE DE COMPTEUR DE BOUCLAGE |  |  |  |  | SI PRESENCE DE COMPTEUR DE BOUCLAGE | [14 empty] | SI ABSENCE DE COMPTEUR DE BOUCLAGE |  |  |  |  | SI PRESENCE DE COMPTEUR DE BOUCLAGE
Mois | Date du relevé | Index d’ECS relevé sur compteur [m3] | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Volume ECS prévisionnel [m3/mois] | Volume d’ECS consommée réelle [m3] | Ecart sur Vecs% | Index Qecs relevée sur compteur [kWh] (Energie livrée exclusivement à l'ECS) | Index Qapp relevée compteur [kWh] (Energie d'appoint) | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh/mois] | Index Qstprim relevés compteur [kWh] (Energie relevée sur le compteur d'énergie primaire) | Energie solaire primaire (Qstprim) [kWh] | Ecart sur Solaire utile% | Taux de couverture ECS | Taux d'économie (Fsav) | Index Qbcl relevés compteur [kWh] (Energie de maintien en température de la boucle de distribution) | Qstref [kWh]* | Energie solaire utile réelle (Qstu calculée) [kWh] Qstu = Qecs - (Qapp - Qst,ref-Qbcl) | Ecart sur Solaire utile% | Taux de couverture ECS | Taux d'économie (Fsav) | Mois | Date du relevé | Index d’ECS relevé sur compteur [m3] | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Volume ECS prévisionnel [m3/mois] | Volume d’ECS consommée réelle [m3] | Ecart sur Vecs% | Index Qecs relevée sur compteur [kWh] (Energie livrée exclusivement à l'ECS) | Index Qapp relevée compteur [kWh] (Energie d'appoint) | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh/mois] | Index Qstprim relevés compteur [kWh] (Energie relevée sur le compteur d'énergie primaire) | Energie solaire primaire (Qstprim) [kWh] | Ecart sur Solaire utile% | Taux de couverture ECS | Taux d'économie (Fsav) | Index Qbcl relevés compteur [kWh] (Energie de maintien en température de la boucle de distribution) | Qstref [kWh]* | Energie solaire utile réelle (Qstu calculée) [kWh] Qstu = Qecs - (Qapp - Qst,ref-Qbcl) | Ecart sur Solaire utile% | Taux de couverture ECS | Taux d'économie (Fsav)
0 - (année de référence) | [19 empty] | 0 - (année de référence)
1 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | TOTAL |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Productivité moyenne annuelle | [9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  | Productivité moyenne annuelle | [9 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs) | [19 empty] | (=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
* | Qstref en kWh : Pertes du ballon de référence correspond égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie
Qst,ref = 0,16 . (Vst)^0,5 . [ Tst - Tloc ] . Njm. 24 / 1000 Vst [l] : volume de stockage de référence égal au volume occupé par la partie appoint dans le ballon bi-énergie, Tst : température de stockage = 55 °C (même si les normes EN 12976 ou ENV 12977 indiquent une température de stockage de référence de 52,5 °C), Tloc : température du local où est situé le ballon (15 °C si local non chauffé), Njm : nombre de jours du mois
Attention :
Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étuude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage (cf Onglet rappel théorique suivi).
Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 450 kWh/m² (Nord), 550 kWh/m² (Sud), 650 kWh/m² (Med) il est conseillé que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation (l'installateur pourra le cas échéant refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage.)

## Données instal TYPE3
Données à renseigner
DANS LE CAS DU SCHEMA NEW CESCa UNIQUEMENT |  |  | SIGNALER LES COMPTEURS PRESENTS SUR L'INSTALLATION OU FOURNIR LE SCHEMA DES COMPTEURS
La valeur de Qapp (énergie d'appoint pour l'ECS et le bouclage) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
La valeur de Qstu,soutirage (énergie solaire utile valorisée au puisage) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :
Y'à t'il bien un compteur double index? | OUI | NON
La valeur de Qstubcl (énergie solaire valorisée dans le bouclage) est elle directement lisible sur l'intégrateur ? | OUI | NON
Si non, décrire comment cette valeur est calculée :

## Suivi instal TYPE 3
Tableau de bord de suivi – Année 1 | [12 empty] | Tableau de bord de suivi – Année 1
CAS DE VALORISATION DE RETOUR BOUCLAGE (NEW CESC_a) | [12 empty] | CAS DE VALORISATION DE RETOUR BOUCLAGE (NEW CESC_a)
Adresse de l’installation: | [12 empty] | Adresse de l’installation:
Date de mise en service : | [12 empty] | Date de mise en service :
Date du début de suivi : | [12 empty] | Date du début de suivi :
Nom et coordonnées de l'exploitant : | [12 empty] | Nom et coordonnées de l'exploitant :
Volume du ballon solaire [m3] | [12 empty] | Volume du ballon solaire [m3]
Surface entrée capteurs [m²] : | [12 empty] | Surface entrée capteurs [m²] :
Température de consigne appoint | [12 empty] | Température de consigne appoint
Mois | Date du relevé | Index d’ECS relevé sur compteur [m3] | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Volume ECS prévisionnel [m3/mois] | Volume d’ECS consommée réelle [m3] | Ecart % | Index Qstu,soutirage relevé compteur [kWh] (Energie solaire livrée à l'ECS) | Index Qstubcl relevé compteur [kWh] (Energie solaire livrée à la boucle) | Index Qapp relevé compteur [kWh] (Energie d'appoint) | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh/mois] | Energie solaire utile (Qstu, comprenant apport au puisage et au bouclage) [kWh] | Ecart % | Taux d'économie (Fsav) | Mois | Date du relevé | Index d’ECS relevé sur compteur [m3] | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Volume ECS prévisionnel [m3/mois] | Volume d’ECS consommée réelle [m3] | Ecart % | Index Qstu,soutirage relevé compteur [kWh] (Energie solaire livrée à l'ECS) | Index Qstubcl relevé compteur [kWh] (Energie solaire livrée à la boucle) | Index Qapp relevé compteur [kWh] (Energie d'appoint) | Retranscrire valeurs étude de dimensionnement : Energie solaire utile prévisionnelle (Qstu) [kWh/mois] | Energie solaire utile (Qstu, comprenant apport au puisage et au bouclage) [kWh] | Ecart % | Taux d'économie (Fsav)
0 - (année de référence) | [12 empty] | 0 - (année de référence)
1 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 9 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 11 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 - |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | TOTAL |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Productivité moyenne annuelle | [9 empty] | #DIV/0! |  |  | Productivité moyenne annuelle | [9 empty] | #DIV/0!
(=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs) | [12 empty] | (=total annuel énergie solaire utile / surface capteurs)
Attention :
Si la productivité mensuelle (ou l’énergie solaire utile) réelle est différente de celle prévisionnelle (productivité réelle < 20% productivité prévisionnelle), vérifier que les consommations en m3 d’eau prévisionnelles et réelles soient proches l'une de l'autre (15% d'écart max). Si tel est le cas, prendre contact avec l’installateur ou l’exploitant. En effet, si pour des consommations d’eau mensuelles quasi-similaires entre l’étude et le réel, la productivité a fortement chuté, l’installation présente très certainement un dysfonctionnement qu’il faut rapidement corriger. Si les consommations en ECS sont différentes de 30% de l'étuude, il sera nécessaire de refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage (cf Onglet rappel théorique suivi).
Si la productivité moyenne annuelle calculée ci-dessus est inférieure à 450 kWh/m² (Nord), 550 kWh/m² (Sud), 650 kWh/m² (Med) il est conseillé que la Maîtrise d’Ouvrage se rapproche de son installateur ou de son exploitant afin de vérifier le bon état de fonctionnement de l’installation (l'installateur pourra le cas échéant refaire un calcul théorique avec les données d'ensoleillement réelles du site et les valeurs réelles de puisage.)

## Observations
Modifications techniques éventuelles apportées sur l’installation depuis la mise en service :
Liste des problèmes techniques éventuels rencontrés depuis la mise en service :